УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

_____________________П.Е. Дудин

«______» ________2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос цен (котировок) № 24-К/14 на право заключить договор на поставку расходного материала для отделения ВРТ

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

| № | Наименование | Техническое задание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 100 мкл, в штативе | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 100 мкл 1. Объем 100 мкл. 2. Бесцветные, градуированные, с фаской 3. В штативе не менее 96 шт. 4. Наличие гидрофобного фильтра из полиэтилена (предотвращает контаминацию при распространении аэрозоля) 5. Возможность использования при работе с опасными, радиоактивными или коррозийными образцами 6. Возможность автоклавирования при 121°С не менее 15 мин. 7. Стерильные 8. Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность. | Упак. | 3 |
| 2 | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 1000 мкл, в штативе | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 1000 мкл, в штативе, стерильные 1. Объем 1000 мкл. 2. Длина наконечника не менее 78 мм 3. Продукция должна быть стерильной 4. Бесцветные 5. Должны быть совместимы с дозаторами разных производителей 6. Наличие фаски 7. В штативе не менее 100 шт 8. Наличие гидрофобного фильтра из полиэтилена 9. Возможность использования при работе с опасными, радиоактивными или коррозийными образцами 10. Возможность автоклавирования при 121°С не менее 15 мин. 11. Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность. | Упак. | 3 |
| 3 | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 0,1-10 мкл, в штативе | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 0,1-10 мкл 1. Объем 0,1-10 мкл. 2. Длина наконечника не более 45 мм 3. Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей 4. Бесцветные 5. Наконечники должны иметь фаску 6. Наконечники должны иметь градуировку 7. В штативе не менее 96 шт. 8. Наличие гидрофобного фильтра из полиэтилена 9. Возможность использования при работе с опасными, радиоактивными или коррозийными образцами 10. Возможность автоклавирования при 121°С не менее 15 мин. 11. Стерильные. 12. Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность | Упак. | 3 |
| 4 | Пипетка серологическая 5 мл, в индивидуальной упаковке, стерильная, 50 шт/уп | Пипетка серологическая 1. Объем – 5 мл. 2. Материал изготовления – полистирол. 3. Прозрачная. 4. Наличие защитного тампона. 5. Наличие градуировки с ценой деления 0,1 мл. 6. Сертифицирована на апирогенность. 7. Стерильная. 8. Индивидуально упакованная. 9. Цветовая кодировка – голубая. | Упак. | 3 |
| 5 | Чашка Петри с крышкой, 20 штук/упак | Чашка Петри 1. Диаметр - не менее 92 мм. 2. Высота - не менее 16 мм. 3. Материал изготовления - ультрапрозрачный полистирол. 3. Должна быть термоустойчива до +80°С для работы с горячим агаром. 4. Наличие вентиляционных отверстий в крышке для обеспечения газообмена. 5. Стерильная. 6. Одна упаковка содержит не менее 20 штук. | Упак. | 3 |
| 6 | Чашка Петри с крышкой 20 штук/упаковка | Чашка Петри 35 мм 1. Диаметр - не менее 35 мм. 2. Высота - не менее 10 мм. 3. Материал изготовления - ультрапрозрачный полистирол. 4. Должна быть термоустойчива до +80°С для работы с горячим агаром. 5. Наличие вентиляционных отверстий в крышке для обеспечения газообмена. 6. Стерильная. 7. Одна упаковка содержит не менее 20 штук. | Упак. | 3 |
| 7 | Пробирка культуральная полистироловая | Пробирка культуральная объемом 14 мл 1. Рабочий объем – не менее 12 мл. 2. Материал изготовления – полистирол, не содержащий тяжелых металлов. 3. Прозрачная с бесцветной пробкой. 4. Диаметр – не менее 18 мм. 5. Высота – не менее 95 мм. 6. Наличие круглого дна. 7. Наличие пробки с возможностью двухпозиционного закрытия пробирки – вентилируемого и плотного. 8. Стерильная. 10. Возможность центрифугирования до 4000 х g в качающемся роторе, до 5500 x g в роторе с адептером. 11. Сертифицирована на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность. 12. Нецитотоксичная. 13. Наличие индивидуальной упаковки. 14. Одна транспортная упаковка содержит не менее 500 штук. | Упак. | 1 |
| 8 | Пробирка | Пробирка центрифужная объемом 10 мл 1. Объем – 10 мл. 2. Материал изготовления – полипропилен. 3. Бесцветная. 4. Диаметр – не менее 16 мм. 5. Высота – не менее 100 мм. 6. Наличие конического дна. 7. Наличие резьбовой горловины и винтовой крышки. 8. Цвет крышки - желтый. 9. Наличие области для маркировки и печатной градуировки. 10. Стерильная. 11. Возможность центрифугирования до 4500g. 12. Возможность автоклавирования при 121°C в течение 15 минут. 13. Одна упаковка содержит не менее 100 штук. | Упак. | 10 |
| 9 | Контейнер | Контейнер для биоматериала объемом 100 мл 1. Предназначен для хранения и транспортировки биоматериала. 2. Объем - 100 мл. 3. Диаметр - не менее 57 мм. 4. Высота - не более 76 мм. 5. Материал изготовления - полипропилен. 6. Должен быть бесцветным. 7. Наличие плоского дна. 8. Наличие винтовой горловины и крышки. 9. Должен быть стерильным. 10. Возможность автоклавирования при 121°C в течение 15 минут. 11. Наличие этикетки для маркировки, подверждающей стерильность контейнера. 12. Наличие объемной градуировки. 13. Одна упаковка содержит не менее 5 штук. | Упак. | 160 |
| 10 | Набор для забора яйцеклеток | Набор для забора яйцеклеток 1. Набор состоит из двухпросветной металлопластиковой иглы и системы трубок. 2. Игла для забора яйцеклетки – стерильное, расходуемое медицинское изделие однократного применения, предназначенное для трансвагинального забора яйцеклетки под ультразвуком с помощью вакуум - аспиратора 3. Игла двухпросветная, металлопластиковая. Стержень сделан из стали, павильон иглы – из метил пентен Со-полимер. 4. Длина иглы – 330 мм 5. Длина павильона иглы – 30 мм 6. Длина эхомаркировки – 10 мм 7. Диаметр иглы – 17 G (OD 1.5 мм) 8. Диаметр канала для промывания – 0,83 мм 9. Вместимость канала для аспирации – 0,251 мл 10. Вместимость на см аспирационного канала – 0,007 мл 11. Вместимость канала для промывания – 0,046 мл 12. Вместимость на 1 см канала для промывания – 0,001 мл 13. Система трубок соединяется с иглой через пластиковый павильон и муфту, муфта имеет цветовую кодировку – красного цвета. Пластиковый павильон имеет специальный маркер для тактильного определения направления среза иглы. 14. Система трубок состоит из трех частей: аспирационной трубки выполненной из алифатического термопластического поли этер-уретана, заканчивающейся пробкой из силиконового каучука, вакуумной трубки из тефлона, заканчивающейся красным Luer коннектором из полипропилена и трубкой для промывания, выполненной из алифатического термопластического поли этер-уретана заканчивающейся прозрачным Luer коннектором из полипропилена. 15. Длина аспирационной трубки – 950 мм 16. Длина вакуумной трубки – 512 мм 17. Длина трубки для промывания – 712 мм 18. Пробка конусообразная, имеет диаметр 14-18 мм 19. В набор входит адаптор для подключения аспирационной трубки к помпе конусообразный, ступенчатый, диаметр 4-10,5 мм 20. Индивидуальная упаковка 21. Каждое изделие упаковано индивидуально, игла упакована в полую трубку выполненную из полиэтилена низкой плотности PE530, далее упакован в двойную мягкую упаковку из крафт бумаги, плотностью 60 гр\см и полиэстерной или полиэтиленовой пленки толщиной 12 или 51 μ, соответственно. | Шт. | 30 |
| 11 | Наконечники для стриппера | Наконечник для стриппера, 135 мкм. 1. Предназначен для манипуляций с половыми клетками и эмбрионами человека при проведении различных этапов процедуры ЭКО. 2. Внутренний диаметр – 135 мкм. 3. Стерильный. 4. Сертифицирован на отсутствие ДНКаз, РНКаз, апирогенности и эмбриотоксичности. 5. Одна упаковка содержит не менее 20 штук. | Упак. | 3 |
| 12 | Наконечники для стриппера | Наконечник для стриппера 1. Предназначен для манипуляций с половыми клетками и эмбрионами человека при проведении различных этапов процедуры ЭКО. 2. Внутренний диаметр - не менее 170 мкм и не более 175мкм. 3. Стерильный. 4. Сертифицирован на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эмбриотоксичности и апирогенность. 5. Одна упаковка содержит не менее 20 штук. | Упак. | 3 |
| 13 | Набор для забора яйцеклеток | Набор для забора яйцеклеток 1. Набор состоит из однопросветной металлопластиковой иглы и системы трубок. 2. Игла для забора яйцеклетки – стерильное, расходуемое медицинское изделие однократного применения, предназначенное для трансвагинального забора яйцеклетки под ультразвуком с помощью вакуум - аспиратора. 3. Игла однопросветная металлопластиковая. 4. Стержень сделан из стали, павильон иглы – из метил пентен Со-полимер. 5. Наличие на дистальном конце эхомаркировки на протяжении 2 см для ультразвукового отражения. 6. Длина иглы – 330 мм 7. Длина павильона иглы – 30 мм 8. Диаметр иглы – 17 G 9. Система трубок соединяется с иглой через пластиковый павильон, состоит из двух частей: аспирационной трубки, выполненной из алифатического термопластического полиэтеруретана, заканчивающейся пробкой из силиконового каучука, и вакуумной трубки из тефлона, заканчивающейся розовым Luer коннектором из полипропилена 10. Длина аспирационной трубки – 910 мм 11. Длина вакуумной трубки – 450 мм 12. Наличие индивидуальной упаковки 13. Игла упакована в полую трубку, выполненную из полиэтилена низкой плотности PE530, далее упакована в двойную мягкую упаковку из крафт бумаги, плотностью 60 гр\см и полиэстерной или полиэтиленовой пленки толщиной 12 или 51 μ, соответственно. | шт | 170 |
| 14 | Холдинг Микропипетки угол | Микропипетки для холдинга 1. Предназначены для удержания ооцита или эмбриона при микроманипуляциях. 2. Внешний диаметр – 65-95 мкм 3. Внутренний диаметр – 15-20 мкм 4. Угол рабочей поверхности – 30 градусов. 5. Одна упаковка содержит не менее 10 штук. | Упак. | 3 |
| 15 | Микроинъекционные пипетки со спайком, | Микропипетки микроинъекционные со спайком 1. Микропипетки для интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит. 2. Длина скоса – 11-12 мкм, 3. Внутренний диаметр – 5-6 мкм, 4. Угол рабочей поверхности 30 градусов. 5. Внутренние стенки – параллельные, стерилизованы гамма – облучением. 6. Одна упаковка содержит не менее 10 штук. | Упак. | 3 |
| 16 | Стекла предметные для лабораторий Cell-VU (для анализа морфологии сперматозоидов) | Предметные стекла с нанесенной окраской для анализа морфологии сперматозоидов. 1. Наличие на стекле с матовой полоски для записи 2. Наличие на стекле красителя 3. Наличие на стекле шлифованого края 4. Размер стекла 26х76 мм 5. Возможность дальнейшего использования для работы с автоматическими спермоанализаторами. 6. Количество стекол в упаковке 75 штук. | Упак. | 1 |

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия, декларация соответствия и регистрационное удостоверение соответствия Госстандарта Российской Федерации) на каждую партию товара.

Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима и иных условий, установленных производителем товара.

Остаточный срок годности товара, на момент получения товара Заказчиком не менее 65 % основного срока годности.

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Участник закупки подает Заявку на участие в запросе цен (котировок) в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса цен (котировок), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Если заявка на участие в запросе цен (котировок) подается путем отправки почтовым отправлением или курьерской доставкой, конверт с заявкой, оформленный в соответствии с указанными выше требованиями, запечатывается в почтовый конверт (пакет), оформленный согласно правилам почтовой или курьерской пересылки.

Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен (котировок) (за исключением нотариально заверенных копий и оригиналов документов, выданных третьими лицами), должен быть скреплен оттиском печати участника закупки (для участника закупки – юридического лица). Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть прошиты (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц).  После этого должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц заявки. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен (котировок).

Прием заявок на участие в запросе цен (котировок) прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен (котировок), установленного документацией и извещением о проведении запроса цен (котировок). Полученные после указанного срока подачи заявок конверты с заявками на участие в запросе цен (котировок) вскрываются в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки. Такие конверты и заявки могут быть возвращены участникам закупки на основании их письменного запроса в течение 10 рабочих дней.

Сумма товаров по позициям должна соответствовать итоговой сумме (цене договора, предложенной участником закупки). Цена договора, указанная участником закупки цифрами, должна соответствовать цене договора, указанной прописью.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в котировочной заявке не допускается. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением №1 к настоящей документации.

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Участнику закупки при заполнении заявки на участие в запросе цен (котировок), приложенной к настоящей документации, в обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику поставляемого товара.

В случае, если в описании товара в столбце «Характеристики товара» Заказчиком прописано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка товара осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100, с момента подписания договора до 20.12.2014 г, по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявки направляются поставщику по факсу или по электронной почте.

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем товара.

- сведения о начальной (максимальной) цене договора:

| Наименование товара | Количество | Поставщик 1 (ком.предл. вх №1516 от 19.05.14г.) | Поставщик 2 (ком.предл. вх №1517 от 19.05.14г.) | Поставщик 3 (ком.предл. вх №1518 от 19.05.14г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена за единицу | Сумма | Цена за единицу | Сумма | Цена за единицу | Сумма |
| Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 100 мкл, в штативе | 3 | 420 | 1260 | 453,60 | 1360,80 | 462,00 | 1386,00 |
| Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 1000 мкл, в штативе | 3 | 420 | 1260 | 453,60 | 1360,80 | 462,00 | 1386,00 |
| Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 0,1-10 мкл, в штативе | 3 | 420 | 1260 | 453,60 | 1360,80 | 462,00 | 1386,00 |
| Пипетка серологическая 5 мл, в индивидуальной упаковке, стерильная, 50 шт/уп | 3 | 875 | 2625 | 945,00 | 2835,00 | 962,50 | 2887,50 |
| Чашка Петри с крышкой, 20 штук/упак | 3 | 220 | 660 | 237,60 | 712,80 | 242,00 | 726,00 |
| Чашка Петри с крышкой 20 штук/упаковка | 3 | 210 | 630 | 226,80 | 680,40 | 231,00 | 693,00 |
| Пробирка культуральная полистироловая | 1 | 20820 | 20820 | 22485,60 | 22485,60 | 22902,00 | 22902,00 |
| Пробирка | 10 | 1700 | 17000 | 1836,00 | 18360,00 | 1870,00 | 18700,00 |
| Контейнер | 160 | 105 | 16800 | 113,40 | 18144,00 | 115,50 | 18480,00 |
| Набор для забора яйцеклеток | 30 | 3580 | 107400 | 3866,40 | 115992,00 | 3938,00 | 118140,00 |
| Наконечники для стриппера | 3 | 9750 | 29250 | 10530,00 | 31590,00 | 10725,00 | 32175,00 |
| Наконечники для стриппера | 3 | 9750 | 29250 | 10530,00 | 31590,00 | 10725,00 | 32175,00 |
| Набор для забора яйцеклеток | 170 | 1500 | 255000 | 1620,00 | 275400,00 | 1650,00 | 280500,00 |
| Холдинг Микропипетки угол | 3 | 13205 | 39615 | 14261,40 | 42784,20 | 14525,50 | 43576,50 |
| Микроинъекционные пипетки со спайком | 3 | 16540 | 49620 | 17863,20 | 53589,60 | 18194,00 | 54582,00 |
| Стекла предметные для лабораторий Cell-VU (для анализа морфологии сперматозоидов) | 1 | 26000 | 26000 | 28080,00 | 28080,00 | 28600,00 | 28600,00 |
| Итого: | * | 598450,00 | * | 646326,00 | * | 658295,00 |

В целях экономии денежных средств целесообразно опираться на цены Поставщика № 1, в  связи с этим начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере 598450 (пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата производится по факту поставки и приемки товара в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не позднее 31.12.2014 года. При наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку товара.

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена договора включает все расходы, с учетом стоимости поставляемого товара, затрат на доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, уплаты налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, т.е.  является конечной.

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Заявки на участие в запросе цен (котировок) подаются по адресу: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, блок 9, каб.18 (отдел по обеспечению государственного заказа) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 часов до 12.00 и с 12.30 до 16.30 часов (Иркутское время).

Дата начала подачи заявок на участие в запросе цен (котировок) 21.05.2014 г.

Дата окончания подачи заявок на участие в запросе цен (котировок) 27.05.2014 г.

- сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора:

Предусмотрено.

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:

Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен (котировок), рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен (котировок), и оценивает такие заявки.

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем в проведении запроса цен (котировок) признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен (котировок) и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен (котировок), совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

- размер и способ обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке:

не предусмотрено.

- размер и способ обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:

не предусмотрено.

- Срок заключения договора:

Договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- прочие условия

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении запроса цен (котировок) или отказаться от проведения запроса цен (котировок) в любое время до определения победителя в проведении запроса котировок.

- приложения:

Приложение № 1 форма заявки на участие в запросе цен (котировок).

Приложение № 2 проект договора

Приложение № 1

ФОРМА №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (КОТИРОВОК)

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ  __________________________ № ____________

ДЛЯ НУЖД ГБУЗ «ИОКБ»

Заказчик:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Заявитель:___________________________________________________________________________________

( участник закупки)

Место нахождения: ___________________________________________________________________________

(место нахождения участника закупки)

Телефон/факс_________________________________________________________________________________

Электронная почта ____________________________________________________________________________

Зарегистрированный в: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН_________________________________________________

Кпп (для юридических лиц) ____________________________

Банковские реквизиты:

р/с____________________________________________к/с_____________________________

наименование банка   ___________________________БИК____________________________

Код ОГРН____________________________________________________________________

1. Изучив извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку  __________________________ № ____________, опубликованные на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru),  мы нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица – участника закупки)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку  __________________________ 
№ ____________, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар в полном объеме в соответствии с требованиями запроса цен (котировок).

3. Характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Страна изготовления, фирма производителя | Единица изм. | Кол-во | Стоимость за единицу | Сумма, (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о включенных в цену товара расходах: ____________________(прописать), т.е. цена является конечной.

5. Цена договора: ________________________________ (указать цифрами и прописью).

6. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны требования Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

7.  Настоящей заявкой декларируем, что на день подачи заявки на участие в запросе цен (котировок), _____________________________________________________________________________________________

(участник закупки)

соответствует требованиям документации, а именно:

не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. __________________________________________________________________________________________*

(участник закупки)

направляет следующие документы (с сопроводительным письмом, объясняющим цель их предоставления):

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

_____________________________                               __________________________________

(подпись, печать)                                                               (должность Ф.И.О.)

* пункт 8 заполняется при предоставлении документов

Приложение № 2

Договор №

на поставку расходного материала для отделения ВРТ

г. Иркутск                                                                                                            "__"__________ 201__ г.

____________________________________________________________________________________,  в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице ____________________________________________,_ действующего на основании _________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача______________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, по результатам проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей запроса цен (котировок) (протокол от_____________ № ___________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик передает, а Заказчик обязуется принять расходный материал для  отделения ВРТ (далее - товар), указанный в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и уплатить за него определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

1.2.  Срок поставки товара: с момента заключения договора до 20.12.2014 г., по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявки направляются по факсу на номер ________ или по электронной почте____________.

1.3.  Место поставки товара: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, ГБУЗ «ИОКБ», отделение ВРТ.

1.4. Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат.

  - Остаточный срок годности товара должен составлять не менее _______________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

- принимает товар  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

- обеспечивает оплату товара в соответствии с пунктом 4 настоящего договора;

- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

- осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора.

2.2. Поставщик:

- обязуется поставить товар в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором;

- вправе получать оплату за товар в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора;

- обязуется передать совместно с товаром в адрес Заказчика товаросопроводительную документацию (сертификаты или др. документы, подтверждающие качество и/или безопасность товара, товарные накладные);

- гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и хранении и несет все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком;

- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

- отгружает товар своими силами и за счет собственных средств.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима и иных условий, установленных производителем.

3.2. Поставка товара осуществляется не позднее даты, предусмотренной п.1.2 настоящего Договора.

3.3. Датой поставки товара считается дата подписания уполномоченным представителем Заказчика товаросопроводительных документов.

3.4. С момента подписания товаросопроводительных документов на товар к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи товара.

3.5. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рада повреждений при транспортировке всеми видами транспорта.

Тара и упаковка товара возврату не подлежат.

3.6. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение) на каждую партию товара.

3.7. При завершении поставки товара Поставщик представляет Заказчику всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Договора:

- товаросопроводительные документы;

- счет-фактуры/счета;

# 3.8. Прием товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года № П-7, «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6.

3.9. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям государственных стандартов Российской Федерации, технических условий, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик обязан приостановить приемку и направить (передать) Поставщику  уведомление о вызове его представителя. Надлежащим образом уполномоченный и компетентный в соответствующих вопросах Представитель Поставщика обязан  явиться не позднее чем в трехдневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда, для составления акта о недостатках, подписываемого уполномоченными представителями Сторон.

Приемка забракованного (некачественного) Товара производится с участием представителя Поставщика.

В случае отсутствия представителя Поставщика, а также в случае необоснованного его отказа от подписания акта, акт о выявленных недостатках составляется и подписывается комиссией Заказчика, численный состав которой должен быть не менее 3 (Трех) человек. Поставщик считается при этом согласившимся с наличием недостатков, указанных в извещении Заказчика и составленном им акте.

Если недостатки товара могут быть обнаружены только после вскрытия упаковки, то акт о скрытых недостатках продукции должен быть составлен в течение 10 (Десяти) дней при обнаружении недостатков, однако не позднее четырех месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика, обнаружившего скрытые недостатки.

3.10. Претензии по качеству поставляемого товара принимаются Поставщиком в течение всего срока годности товара при условии его надлежащего хранения (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.).

3.11.Заказчик вправе и после приемки товаров по качеству в пределах срока годности осуществлять проверку качества поставленных товаров. Если по результатам указанной проверки будут выявлены обстоятельства, свидетельствующие о нарушении требований к качеству, в том числе требований к безопасности товаров, Заказчик вправе инициировать процедуру составления акта о недостатках в порядке, установленном п.3.9. настоящего Договора.

3.12. При наличии сомнений в надлежащем качестве товаров медицинского назначения Заказчик вправе обратиться в любую аккредитованную в соответствующей области экспертную организацию (испытательную лабораторию) для проведения экспертизы сопроводительных документов и/или товара, в том числе для проверки происхождения товара медицинского назначения, его соответствия сопроводительным документам, техническим условиям  Договора (включая Спецификацию).

Результаты экспертизы, подтверждающие ненадлежащее качество проверенных образцов товаров одной партии, распространяются на все товары той же партии, доставленные Заказчику.

В случае если по результатам данной экспертизы будет установлено ненадлежащее качество товаров медицинского назначения, расходы по проведению такой экспертизы относятся на счет Поставщика.

3.13. В случае установления недостатков товара на основании акта о недостатках или на основании заключения о результатах экспертизы, проведенной в соответствии с п.3.12 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать замены товара с недостатками на товар надлежащего качества / в надлежащем количестве или отказаться от товара с недостатками и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за товар денежной суммы. Указанные требования могут быть заявлены Заказчиком, независимо от срока обнаружения недостатков.

Поставщик в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика обязуется заменить товар с недостатками на товар надлежащего качества / в надлежащем количестве, распорядиться товаром ненадлежащего качества, а также выполнить иные обоснованные требования Заказчика, связанные с установленными недостатками.

В случае если в соответствии с актом о недостатках имеются основания полагать, что некачественными являются все доставленные Заказчику товары одной партии, установленные настоящим пунктом требования Заказчика могут быть заявлены в отношении всей партии такого товара на основании акта о недостатках, составленного в отношении одного или части товаров партии.

3.14. В случае если соответствующим органом исполнительной власти или производителем принято решение о приостановлении реализации или отзыве из обращения какой-либо партии товаров, Поставщик обязуется незамедлительно заменить доставленные Заказчику товары, в отношении которых принято одно из вышеуказанных решений, на товары надлежащего качества.

В случае направления Заказчиком требования о такой замене, замена должна быть осуществлена Поставщиком не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

3.15. Поставленные товары, в отношении которых Заказчиком направлено извещение о недостатках, считаются находящимися на ответственном хранении у Заказчика до момента определения их судьбы в соответствии с настоящим Договором и гражданским законодательством РФ.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет __________________ руб. с учетом следующих расходов: затрат на доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочных работ, упаковку, маркировку, уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, то есть является конечной.

4.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 10% количества всех предусмотренных Договором, товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор, с соответствующим изменением цены Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10%.

4.3.  Заказчик по согласованию с Поставщиком, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой договора.

4.3. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.4. Оплата производится по факту поставки и приемки товара в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не позднее 31.12.2014 года. При наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку товара.

4.5. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Неустойка (штраф пени) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.

5.3.  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Неустойка (штраф пени) устанавливается в размере 0,2 % от суммы неисполненного обязательства..

5.4.  В случае несоответствия поставленного товара требованиям государственных стандартов Российской Федерации, технических условий, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество товара, Поставщик обязан произвести замену ненадлежащего товара, товаром,  соответствующим условиям настоящего Договора.

5.5. Стороны  освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой стороны.

5.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством.

5.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор подписан сторонами «_____» _____________  201__ г.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до момента полного  выполнения сторонами обязательств, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять  свои обязательства  по  Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие задержку поставки товара на таможне, по причине не представления Поставщиком необходимых документов, в случае если Поставщик знал (должен был знать) о необходимости представления соответствующих документов таможенным органам.

8. СПОРЫ

8.1.  Споры,  которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.

8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.7. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.8. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

8.9. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу. Держателем одного экземпляра Договора является Заказчик и одного – Поставщик.

9.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1.Приложение № 1 «Спецификация на поставляемый товар».

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница Адрес: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100 ИНН 3812014690 КПП 381201001 Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ________________________/_______________/ | ________________/________________________/ М.П. |

Приложение №1

к  договору

на поставку товара

№ ________ от «___» __________ 201__ г.

Спецификация

на поставку расходного материала для отделения ВРТ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА (ПАРТИИ) | Характеристики товара | Страна /Производитель | Каталожный номер/ модель | Кол-во | Ед. изм. | Цена с учётом НДС, руб. | Сумма с учётом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ________________________/_______________/ М.П. | ________________/________________________/ М.П. |