**Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»**

 **по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 35-К/14**

**на право заключить договор на выполнение ремонтных работ по восстановлению автоматического анализатора для определения гликированного гемоглобина с заменой необходимых запасных частей.**

г. Иркутск **«19» августа 2014 г.**

**Заказчик:** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

**Повестка заседания:** Рассмотрение и оценка заявок **на участие в запросе цен (котировок) № 35-К/14 на право заключить договор на выполнение ремонтных работ по восстановлению автоматического анализатора для определения гликированного гемоглобина с заменой необходимых запасных частей.** Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) **№ 35-К/14 на право заключить договор на выполнение ремонтных работ по восстановлению автоматического анализатора для определения гликированного гемоглобина с заменой необходимых запасных частей** были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от **14.08.2014 г. (№31401427818).**

**Закупочная комиссия в составе:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Лариса Борисовна Корякина | Член комиссии | Заведующая центром лабораторных исследований | Присутствует |
| Евгений Родионович Саратов | Член комиссии | Начальник технического отдела | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская  | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа  | Присутствует |
| Яна Эдвардовна Глиензовская  | Член комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Глиензовская Я.Э. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

1. **Сведения о существенных условиях договора**
2. **Наименование поставляемого товара: на выполнение ремонтных работ по восстановлению автоматического анализатора для определения гликированного гемоглобина с заменой необходимых запасных частей.**
3. **Перечень ремонтных работ автоматического анализатора для определения гликированного гемоглобина «D-10»:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |
| 1 | Очистка внешних поверхностей |
| 2 | Проверка внешних проводов |
| 3 | Деконтаминация |
| 4 | Замена всех внутренних трубок |
| 5 | Замена реагентных трубок |
| 6 | Чистка, настройка узлов станции разведения/промывания |
| 7 | Чистка холдера пробирок. |
| 8 | Замена уплотнительных колец помпы высокого давления |
| 9 | Чистка малой вакуумной помпы |
| 10 | Замена шлейфа манипулятора |
| 11 | Замена ротора 7-портового клапана. |
| 12 | Замена жесткого диска |
| 13 | Замена иглы. |
| 14 | Замена материнской платы.   |
| 15 | Замена помпы высокого давления |
| 16 | Замена датчика высокого давления |
| 17 | Замена датчика дверцы штатива |
| 18 | Замена пропорциональныго клапана с датчиком давления |
| 19 | Чистка, настройка узлов транспортера штатива |
| 20 | Смазка червяка манипулятора |
| 21 | Обновление ПО.  |
| 22 | Юстировка детектора |
| 23 | Перекалибровка |

**Перечень запасных частей, предоставленных Подрядчиком при выполнении работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Металлическая игла длиной 13,5 мм для забора образца крови | Шт. | 1 |
| 2 | Силиконовые трубки с пластиковыми разветвителями и коннекторами диаметром 5 мм, толщина 1 мм  | Шт. | 1 |
| 3 | Трубки от помпы с фильтрами - входная и выходная диаметром 5 мм, толщина 1 мм , диаметр фильтра 20 мм | Шт. | 2 |
| 4 | Сальник поршня помпы диаметр 9 мм, внутренний диаметр 3 мм - уплотнительные манжеты на поршнях помпы | Шт. | 2 |
| 5 | Ротор диаметр 17 мм - вращающаяся деталь инжекционного клапана | Шт. | 1 |
| 6 | Тефлоновые трубки с пластиковыми штуцерами диаметром 5 мм, толщина 2 мм  | Шт. | 9 |
| 7 | Плоский кабель шириной 30 мм длиной 80 мм  | Шт. | 1 |
| 8 | Трубки от помпы с фильтрами диаметром 5 мм, толщина 1мм, диаметр фильтра 20 мм для механической фильтрации в линии отходов | Шт. | 2 |
| 9 | Жесткий диск D10 | Шт. | 1 |
| 10 | Материнская плата D10 | Шт. | 1 |
| 11 | Датчик дверцы штатива D-10 | Шт. | 1 |
| 12 | Датчик высокого давления | Шт. | 1 |
| 13 | Помпа высокого давления | Шт. | 1 |
| 14 | Пропорциональный клапан с датчиком давления | Шт. | 1 |

 Подрядчик гарантирует выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

 Подрядчик обязан гарантировать, что используемые для выполнения работ запасные части являются оригинальными, не бывшими в употреблении, и рекомендованы заводом изготовителем для оборудования, эксплуатирующегося Заказчиком.

Срок гарантии Исполнителя:

- на установленные запасные части - не менее 6(шести) месяцев с момента установки;

- на выполненные работы - не менее 6(шести) месяцев с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

 Подрядчик обязан, в течение 7 календарных дней или иной согласованный сторонами срок, безвозмездно устранить недостатки качества выполненных работ, в случае, если таковые были обнаружены Заказчиком в срок не превышающий 6 (шести) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

**3. Требования к качеству выполняемых работ:**

Подрядчик должен выполнить работы с качеством, соответствующим существующим нормативам - ТУ, ГОСТ, другим нормативным документам в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиям, указанным в эксплуатационной документации на оборудование.

**4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:**

Выполнение работ осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок (период) выполнения работ в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка запасных частей осуществляется транспортом и силами подрядчика до места нахождения Заказчика.

**5. Начальная (максимальная) цена договора:**  300000 (Триста тысяч) рублей, 00 копеек.

**6. Сведения о включенных в цену договора расходах:**

 Цена договора включает все расходы, связанные выполнением работ: стоимость работ, стоимость запасных частей и деталей, стоимость доставки запасных частей, расходы на уплату налогов, в том числе НДС, сборов и иных обязательных платежей, т.е. являться конечной

**7. Срок и условия оплаты:** Расчеты по договору производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Подрядчика.

 Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по Договору на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ в течение 30 календарных дней, но не позднее 31.12.2014 г.

**8. Срок заключения договора**: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

1. **Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)**

Заседание Закупочной комиссии проводится 19 августа 2014 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

**III. Результаты рассмотрения и оценки заявок** **на участие на участие в запросе цен (котировок)**

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок),приняли следующие решения:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование участника закупки**  | **ООО «Константа»** |
| **Регистрационный номер заявки** | Вх. № 76 от 18.08.2014 г. в 13-43. |
| **Место нахождения** | 664003, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 3, офис 6а |
| **ИНН / ОГРН** | ИНН 3808216976 ОГРН 1073811004464 |
| **Телефон/факс** | 8 (3952) 227-151 |
| **Цена договора (руб.)** | **300 000,00** |
| **Соответствие Заявки требованиям,** **установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)** | СООТВЕТСТВУЕТ  |
| **ГОЛОСОВАЛИ**  | ЗА единогласно  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование участника закупки**  | **ООО «ИрКДС»** |
| **Регистрационный номер заявки** | Вх. № 77 от 18.08.2014 г. в 13-44 |
| **Место нахождения** | 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 230, 53 |
| **ИНН / ОГРН** | ИНН 3811111571 ОГРН 1073811004464 |
| **Телефон/факс** | 8 (3952) 504-917 |
| **Цена договора (руб.)** | **299 900,00** |
| **Соответствие Заявки требованиям,** **установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)** | СООТВЕТСТВУЕТ  |
| **ГОЛОСОВАЛИ**  | ЗА единогласно  |

К сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) были поданы две заявки. По результатам рассмотрения и оценки соответствующими требованиям документации были признаны обе заявки, Закупочная комиссия, руководствуясь п. 7.6.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняла следующее решение:

- закупка признается состоявшейся, победителем признается  **ООО «ИрКДС».** Договор заключить с победителем в запросе цен (котировок)на сумму **299 900 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек** на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок);

 На основании п. 7.6.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., признать **ООО «Константа»** участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий.

**ГОЛОСОВАЛИ -**  ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | Председатель комиссии |
| Лариса Борисовна Корякина | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | Член комиссии |
| Евгений Родионович Саратов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | Член комиссии |
| Галина Анатольевна Подъяблонская  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | Член комиссии |
| Яна Эдвардовна Глиензовская | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | Член комиссии, секретарь |