Протокол заседания закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 31-К/15

в электронной форме на право заключить договор на поставку

портативного дозиметра

г. Иркутск			                     		                                               	          «19» мая 2015 г.

Государственный заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания:

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 31-К/15 в электронной форме на право заключить договор на поставку портативного дозиметра.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 31-К/15 в электронной форме на право заключить договор на поставку портативного дозиметра  были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru  05.05.2015 г.  (№ 31502325398), на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://utp.sberbank-ast.ru/Trade (№SBR003-1505050020).

Закупочная комиссия (приказ № 262 от 30.04.2015 г.) в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель Председателя комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Отсутствует |
| Евгений Радионович Саратов | Член комиссии | Начальник технического отдела | Присутствует |
| Сергей Викторович Витенко | Член комиссии | Инженер технического отдела | Присутствует |
| Мария Ивановна Комелькова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Комелькова М.И. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара: поставка портативного дозиметра

- Характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозиметр портативный для контроля характеристик рентгеновских аппаратов Cobia Smart R/F kV & Dose или «эквивалент» | Приложение 1 | 1 шт. |

Приложение 1

| № п/п | Наименование товара | Значение/диапазон |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Дозиметр портативный для контроля характеристик рентгеновских аппаратов Cobia, имеющихся у Заказчика, предназначен для измерения: - кермы в воздухе; - мощности кермы в воздухе; - анодного напряжения на рентгеновской трубке; - времени экспозиции и слоя половинного ослабления (СПО) рентгенографических и рентгеноскопических рентгенодиагностических аппаратов | Наличие |
| 1.2 | Диапазон измерений анодного напряжения | не менее от 36 кВ до 153 кВ |
| 1.3 | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений анодного напряжения | не более ± 2,5% |
| 1.4 | Диапазон измерений кермы в воздухе | не менее от 400·10-9 Гр до 1000 Гр |
| 1.5 | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений кермы в воздухе | не более ± 5% |
| 1.6 | Диапазон измерений мощности кермы в воздухе | не менее от 15·10-6 Гр/с до 100·10-3 Гр/с |
| 1.7 | Пределы допускаемой основной погрешности измерений мощности кермы в воздухе | не более ± 5% |
| 1.8 | Диапазон измерений времени экспозиции | не менее от 0,1·10-3 с до 2000 с |
| 1.9 | Пределы допускаемой погрешности измерений времени экспозиции | не более ± 1% |
| 1.10 | Диапазон измерений СПО | не менее от 1,2 мм Al до 14 мм Al |
| 1.11 | Пределы допускаемой погрешности измерений СПО | не более ± 7% |
| 1.12 | интерфейс на русском языке | Наличие |
| 1.13 | методика поверки | Наличие |
| 1.14 | зарядное устройство с наконечниками (насадки) | Наличие |
| 1.15 | USB-кабель связи дозиметра с зарядным устройством | Наличие |

В случае, если в столбце «Характеристики оборудования»:

- указано (не более, не менее, или), то участнику закупки при подготовке заявки на участие в запросе цен (котировок) следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара;

- указано (наличие, конкретная цифра) участник закупки указывает «наличие», конкретную цифру;

- указано (от __ до __) участник закупки указывает диапазон «от __ до __».

3. Требования к качеству товара:

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2014 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество (сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон, свидетельство о поверке).

Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи оборудования.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Поставка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляются в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Срок поставки оборудования: в течение 100 календарных дней с момента заключения договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 318 000,00 (триста восемнадцать тысяч) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость упаковки, маркировки, транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, технического обслуживания в период гарантийного срока  и иные расходы, связанные с поставкой оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится с момента подписания акта  приема-передачи оборудования в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, при наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку оборудования.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 19 мая 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области, на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО НПП «Доза» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 1 от 18.05.2014 г. в 16-21 |
| Место нахождения | 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6 |
| ИНН/ОГРН | ИНН 7735542228 ОГРН 1087746802000 |
| Телефон/факс | (495) 777-84-85, 984-20-50 |
| Цена договора (руб.) | 318 000,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) в электронной форме | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) в электронной форме, была подана одна заявка. Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок) в электронной форме, и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области, оценила и приняла следующее решение:

- закупка признается несостоявшейся, договор заключить с ООО НПП «Доза» на сумму 318 000,00 (триста восемнадцать тысяч) рублей, 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок) в электронной форме.

ГОЛОСОВАЛИ -  ЗА единогласно.

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru.

| Петр Евлампьевич Дудин | __________________ (подпись) | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мария Ивановна Комелькова | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |
| Евгений Радионович Саратов | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Сергей Викторович Витенко | __________________ (подпись) | Член комиссии |