Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 41-К/15

на право заключить договор на поставку фетального монитора для одноплодной и двуплотной беременности с автоматическим анализом результатов в антенатальный и интранатальный период.

г. Иркутск			                     		                                               	           «31» августа 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 41-К/15 на право заключить договор на поставку фетального монитора для одноплодной и двуплотной беременности с автоматическим анализом результатов в антенатальный и интранатальный период.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 41-К/15 на право заключить договор на поставку фетального монитора для одноплодной и двуплотной беременности с автоматическим анализом результатов в антенатальный и интранатальный период были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  21.08.2015 г. (№ 31502684069).

Закупочная комиссия в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель Председателя комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Евгений Родионович Саратов | Член комиссии | Начальник технического отдела | Присутствует |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | Член комиссии | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |
| Екатерина Ивановна Подшивалова | Член комиссии | Заведующая отделения акушерской патологии беременности ОПЦ | Присутствует |
| Татьяна Александровна Серегина | Член комиссии | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Шляхтенко Е.Л. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара (работ, услуг): фетальный монитор для одноплодной и двуплотной беременности с автоматическим анализом результатов в антенатальный и интранатальный период. Характеристики товара (работ, услуг):

| № | Наименование | Характеристики оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фетальный монитор для одноплодной и двуплотной беременности с автоматическим анализом результатов в антенатальный и интранатальный период. | Приложения 1. | 2 |

Приложение 1.

| № п/п | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| Требования по функциональным, диагностическим и техническим характеристикам. |
| 1.1 | Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода (плодов) и сократительной деятельности матки для оценки функционального состояния плода (плодов) | Наличие |
| 1.2 | Возможность обследования, начиная с 25 недель беременности | Наличие |
| 1.3 | Канал регистрации двигательной активности плода (плодов) с помощью маркера шевелений | Наличие |
| 1.4 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможностью коррекции порогов | Наличие |
| 1.5 | Персональный компьютер с сенсорным экраном для автоматической обработки КТГ c операционной системой Windows /7/8 и медицинским блоком питания. | Высота не более 31 см Ширина не более 36 см глубина не более 24 см. |
| 1.6 | Экран отображения КТГ | не менее 15 дюймов |
| 1.7 | Управление через тачскрин. | Наличие |
| 1.8 | Управление через клавиатуру и мышь. | Наличие |
| 1.9 | Способность отключения и включения тревог | Наличие |
| 1.10 | Регулировка громкости звукового сигнала | Наличие |
| 1.11 | Отображение на дисплее кривых КТГ и результатов автоматического анализа | Наличие |
| 1.12 | Цветовая кодировка на кривой КТГ: акцелераций, децелераций, эпизодов высокой вариабельности | Наличие |
| 1.13 | База данных пациентов с фиксацией результатов родов, результатов мониторинга. Просмотр результатов предыдущих обследований. | Наличие |
| 1.14 | Вывод сообщений о рекомендации прекращения обследования в зависимости от результатов анализа | Наличие |
| 1.15 | Печать протокола исследования | Наличие |
| 1.16 | Кронштейн для датчиков | Наличие |
| 1.17 | Угол поворота экрана монитора в вертикальной плоскости | не менее 20° |
| 1.18 | Съемная задняя панель монитора с технологическим окном для кабелей внешних устройств | Наличие |
| 1.19 | Под задней панелью: порты СОМ1, СОМ2, СОМ3, VGA, Cash Drawer, LAN, четыре разъёма USB, разъемы для клавиатуры, наушников и микрофона. | Наличие |
| 1.20 | Подключения дополнительного компьютерного монитора | Наличие |
| 1.21 | Подключения любого внешнего устройства | Наличие |
| 1.22. | Стандартный диапазоны измерений ЧСС плода | От 50 до210 уд/мин От 30 до240 уд/мин |
| 1.23 | Расширенный диапазон измерений ЧСС плода | От 30 до 300 уд/мин |
| 1.24 | Регистрация ЧСС плода от удара к удару автокорреляционным методом | Наличие |
| 1.25 | Точность расчета ЧСС плода | Не менее 0,5 уд/мин |
| 1.26 | Два независимых ультразвуковых канала с программой межканальной верификации | Наличие |
| 1.27 | Ультразвуковые датчики с разной частотой | 1.5 MHz и 2.0 MHz |
| 1.28 | Интенсивность УЗ изучения | Не более 20.0 мВт/см2 |
| 1.29 | Цветная маркировка разъемов датчиков и разъемов на аппаратном блоке совпадающая по назначению | Наличие |
| 1.30 | Диодная индикация о включении прибора | Наличие |
| 1.31 | Встроенный внутрь корпуса фетального монитора электронный ключ без визуального доступа | Наличие |
| 1.32 | Встроенный внутрь корпуса фетального монитора модуль регистрации и обработки КТГ | Наличие |
| 1.33 | Способность включения и отключение УЗ датчика частотой | Не менее 2.0 MHz |
| 1.34 | Выбор типа текущего обследования | Антенатальное Интранатальное |
| 1.35 | Выбор методики при антенатальном обследовании | Наличие |
| 1.36 | Автоматический расчет параметров КТГ (процент потерь сигнала, базальная ЧСС, количество акцелераций незначимых/значимых, количество децелераций незначимых/значимых, длительность эпизодов высокой и низкой вариабельности, длительность эпизодов синусоидального ритма, амплитуда и частота осцилляций, STV, вариабельность коротких интервалов, частота шевелений плода) при антенатальном обследовании | Наличие |
| 1.37 | Оценка КТГ по шкале Krebs/Fischer и критериям Доуза – Редмана (с возможностью корректировки параметров) при антенатальном обследовании | Наличие |
| 1.38 | Оценка КТГ по шкале Krebs/Fischer при антенатальном обследовании | Наличие |
| 1.39 | Оценка КТГ по директивам FIGO при антенатальном обследовании | Наличие |
| 1.40 | Оценка КТГ по устанавливаемым пользователем границам нормы параметров при антенатальном обследовании | Наличие |
| 1.41 | Автоматический расчет параметров КТГ (базальная ЧСС, площадь децелераций и акцелераций, количество акцелераций и децелераций, длительность эпизодов высокой вариабельности, STV, длительность эпизодов синусоидального ритма, процент потерь) за 10 минут и за 1 час при интранатальном обследовании | Наличие |
| 1.42 | Построение графиков зависимости от времени следующих параметров: базальная ЧСС, площадь децелераций, площадь акцелераций, STV при интранатальном обследовании | Наличие |
| 1.43 | Построение таблиц основных параметров КТГ анализа при интранатальном обследовании | Наличие |
| 1.44 | Оценка КТГ по директивам FIGO при интранатальном обследовании | Наличие |
| 1.45 | Звуковое и текстовое оповещение о потере сигнала. | Наличие |
| 1.46 | Отображение клинических событий на графике КТГ | Наличие |
| 1.47 | Настройка значков клинических событий | Наличие |
| 1.48 | Отсутствие автоматического прекращения обследования при значительных потерях сигнала (нужно только поправить датчики для устойчивого сигнала) | Наличие |
| 1.49 | Диапазон измерений ТОСО (тензометрического) датчика | От 0 до 100% |
| 1.50 | Неограниченное хранение данных в памяти прибора | Наличие |
| 1.51 | Передача данных через встроенный модем | Наличие |
| 1.52 | Подключение и питание электронного блока прибора только через разъем USB | Наличие |
| 1.53 | Вес прибора | не более 6,5 кг |
| Комплектация. |
| 2.1 | Персональный компьютер с сенсорным экраном со встроенным блоком фетального монитора | 1 шт |
| 2.2 | Медицинский источник питания | 1 шт |
| 2.3 | УЗ датчик 1,5 и 2,0 MHz | 1 комплект |
| 2.4 | Тензометрический датчик | 1 шт |
| 2.5 | Маркер шевелений плода | 1 шт |
| 2.6 | Комплект ремней для крепления датчиков | 3 шт в комплекте |
| 2.7 | УЗ гель | 1 флакон |
| 2.8 | Электронный ключ | 1 шт |
| 2.9 | Компакт-диск с программным обеспечением | 1 шт |
| 2.10 | Приборная тележка: Длина Ширина Высота Вес Размер верхней полки: Ширина Длина Размер нижней полки: Ширина Длина | не более 400 мм не более 450 мм не более 1000 мм не более 14 кг не более 360 мм не более 450 мм не более 400 мм не более 450 мм |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования.

3. Требования к качеству оборудования (работ, услуг):

Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец),  выпущен не ранее 2015года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации), инструкция по эксплуатации на русском языке; регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки оборудования, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100. Срок поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 70 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

5. Начальная (максимальная) цена договора:  716 000 (семьсот шестнадцать тысяч) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг) расходах:

Цена договора включает все расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), предпродажной подготовкой, монтаж, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения (инструктаж) персонала, устранение недостатков и неисправностей оборудования  в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты:

Оплата в иностранной валюте не допускается. Расчеты по договору производятся безналичным способом, в рублях

Российской Федерации, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Поставщика.

Оплата производится в течение 60 банковских дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию. При наличии надлежаще оформленных документов, предусмотренных договором.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 31 августа 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «Кельтский узел медицина» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 181 от 27.08.2015 г. в 13-00. |
| Место нахождения | 664009, г. Иркутск, ул. Ямская, д7- 46. |
| ИНН / ОГРН | ИНН 3811008038 ОГРН 1143850065897 |
| Телефон/факс | 8 (3952) 999-649 |
| Цена договора (руб.) | 716 000,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) в электронной форме, была подана одна заявка. Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок) в электронной форме, и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области, оценила и приняла следующее решение:

- закупка признается несостоявшейся, победителем признается ООО «Кельтский узел медицина» . Договор заключить с победителем в запросе цен (котировок)  на сумму 716 000 (семьсот шестнадцать тысяч) рублей, 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок);

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Галина Анатольевна Подъяблонская | __________________ (подпись) | Заместитель Председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| Юлия Владимировна Черепанова | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Евгений Родионович Саратов | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |
| Екатерина Ивановна Подшивалова | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Татьяна Александровна Серегина | __________________ (подпись) | Член комиссии |

| Петр Евлампьевич Дудин | __________________ (подпись) | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- |