Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 46-К/15

на право заключить договор на поставку бронхофиброскопа с принадлежностями.

г. Иркутск			                     		                                               	           «16» сентября 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 46-К/15 на право заключить договор на поставку бронхофиброскопа с принадлежностями.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 46-К/15 на право заключить договор на поставку бронхофиброскопа с принадлежностями были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  08.09.2015 г. (№ 31502736069).

Закупочная комиссия в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Отсутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель Председателя комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | Член комиссии, секретарь | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |
| Татьяна Александровна Серегина | Член комиссии | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |
| Татьяна Владимировна Чауш | Член комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Отсутствует |
| Евгений Валерьевич Храмцов | Член комиссии | Заведующий эндоскопическим отделением | Отсутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна Шляхтенко Е.Л. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара (работ, услуг): поставка бронхофиброскопа с принадлежностями

- Характеристики товара (работ, услуг):

| № | Наименование | Характеристики оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бронхофиброскоп с принадлежностями | Приложения 1. | 1 |

Приложение 1.

| № п/п | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эндоскопический прибор на основе волоконной оптики, предназначенный для осмотра бронхиального дерева, выполнение лечебной эндоскопии и прицельной биопсии ткани. | Наличие |
| 3 | Способность электрохирургических терапевтических манипуляций | Наличие |
| 4 | Полностью герметичный аппарат для полного погружения в раствор для дезинфекции или стерилизации | Наличие |
| 5 | Автоклавируемый, устанавливаемый защёлкиванием клапан подачи воды и воздуха | Наличие |
| 6 | Автоклавируемый, устанавливаемый защёлкиванием клапан аспирации | Наличие |
| 7 | Подключение к имеющемуся у заказчика источнику света «ПЕНТАКС» LH-150PC без дополнительных переходников и адаптеров | Наличие |
| 8 | Герметичный клапан для проверки герметичности и проведения газовой стерилизации внутренних полостей | Наличие |
| 10 | Угол поля зрения | не менее 120° |
| 11 | Глубина резкости, диапазон | От 3 мм до 50 мм |
| 12 | Диоптрия, диапазон | от +2 до -8 |
| 13 | Изгиб дистального конца: Вверх Вниз | не менее 180° не менее130° |
| 16 | Диаметр дистального конца | не более 6,2 мм |
| 17 | Диаметр вводимой трубки | не менее 6,2 мм |
| 18 | Диаметр рабочего канала | не менее 3,2 мм |
| 19 | Рабочая длина | не менее 600 мм |
| 20 | Общая длина | не более 900 мм |
| Комплект принадлежностей: |
| 22 | Чистящая щетка | Не менее 2 шт |
| 24 | Чистящая щетка для цилиндра отсоса | Наличие |
|  | Резиновый клапан биопсийного канала | Не менее 11 шт |
|  | Крышка-адаптер для очистки канала отсоса | Наличие |
|  | Набор О-образных колец для клапана отсоса | Наличие |
|  | Крышка окуляра | Наличие |
|  | Наглазник | Наличие |
|  | Крышка газового клапана | Наличие |
|  | Загубник | Наличие |
|  | Чемодан | Наличие |
|  | Ключ | Наличие |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.

Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец),  выпущен не ранее 2015года.

Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию.

Поставщик должен обеспечить ввод в эксплуатацию (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке (монтажу), пуско-наладке, сдаче-приемке в эксплуатацию), произвести монтаж и пуско-наладку оборудования с использованием своих инструментов и оборудования.

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования должны производиться в соответствии с действующими нормативами и правилами.

Поставщик должен произвести обучение медицинского персонала на рабочем месте.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования.

В случае если в течение гарантийного срока  оборудование выйдет из строя, или будут обнаружены дефекты, возникшие по вине Поставщика, или будет определено не соответствие оборудования установленным в договоре требованиям, Поставщик по требованию Заказчика обязуется в течение 10 рабочих дней после получения требования заменить неисправный товар на аналогичное, устранить за свой счет выявленные неисправности путем ремонта, замены дефектных частей и в случае необходимости направить специалиста для устранения неисправностей на место эксплуатации товара.

В случае поставки оборудования ненадлежащего качества, некомплектного, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, Поставщик обязуется заменить оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3. Требования к качеству товара (работ, услуг):

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской

Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации), инструкция по эксплуатации на русском языке; регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100. Срок поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

5. Начальная (максимальная) цена договора:  998 600 (девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг) расходах:

Цена договора включает все расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), предпродажной подготовкой, монтаж, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты:

Оплата в иностранной валюте не допускается. Расчеты по договору производятся безналичным

способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Поставщика.

Оплата производится в течение 60 календарных дней с момента подписания Акта ввода в

эксплуатацию.

При наличии надлежаще оформленных документов, предусмотренных договором..

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 16  сентября 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения

| Наименование участника закупки | ООО «Азия Сиб» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 195 от 15.09.2015 г. в 16-05. |
| Место нахождения | 664033, г. Иркутск, ул. Пискунова, д.160, офис 323. |
| ИНН / ОГРН | ИНН 3808113160 ОГРН 1043801047872 |
| Телефон/факс | (3952) 484-233 |
| Цена договора (руб.) | 998 600,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок), была подана одна заявка. Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок), и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области, оценила и приняла следующее решение:

- закупка признается несостоявшейся, договор заключить с ООО «Азия Сиб» на сумму 998 600 (девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей, 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок).

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Галина Анатольевна Подъяблонская | __________________ (подпись) | Заместитель Председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |
| Юлия Владимировна Черепанова | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Татьяна Александровна Серегина | __________________ (подпись) | Член комиссии |