Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 9-АУКЦ/16

на право заключить договор на поставку столов хирургических с принадлежностями

г. Иркутск			                     		                                               	                                                                                  «07» июля 2016 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Извещение и документация о проведении открытого аукциона в электронной форме № 9-АУКЦ/16 на право заключить договор на поставку

Столов хирургических с принадлежностями были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  15.06.2016 г. (№ 31603777358), а также на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/.

Закупочная комиссия (приказ № 379 от 09.06.2016 г.) в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Отсутствует |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | Заместитель председателя комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Евгений Радионович Саратов | Член комиссии | Начальник технического отдела | Отсутствует |
| Татьяна Владимировна Чауш | Член комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Отсутствует |
| Елизавета Алексеевна Лемешкина | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Сергей Викторович Витенко | Член комиссии | Инженер по ремонту технического отдела | Присутствует |
| Елена Борисовна Бродянская | Член комиссии | Заведующая родильным отделением | Отсутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Лемешкина Е.А. уполномочена Заместителем Председателя комиссии на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: столы хирургические с принадлежностями

2. Характеристики и количество поставляемого оборудования:

| №/№ | Наименование товара | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стол хирургический с принадлежностями | Приложение №1 | комплект | 2 |

Приложение №1

| № п/п | Основные функции и параметры товара | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение и область применения |
| 1.1 | Универсальный операционный стол для проведения основных видов хирургических вмешательств в медицинских учреждениях начального уровня |  |
| 2 | Основные технические характеристики |
| 2.1 | Длина стола | не более 2100 мм |
| 2.2 | Длина стола без головной и ножной секций | не менее 1120 мм |
| 2.3 | Ширина стола по направляющим | не более 550 мм |
| 2.4 | Ширина панели стола | не менее 500 мм |
| 2.5 | Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек) | не более 780 мм |
| 2.6 | Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек) | не менее 1080 мм |
| 2.7 | Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург) | не менее - 30º/+ 30º |
| 2.8 | Боковой наклон панели (вправо/влево) | не менее 20º/20º |
| 2.9 | Наклон спинной секции (вверх/вниз) | не менее + 75º/- 45° |
| 2.10 | Наклон головной секции (вверх/вниз) | не менее + 30º/- 35° |
| 2.11 | Наклон ножной секции (вверх/вниз) | не менее + 30º/- 90° |
| 2.12 | Безопасная рабочая нагрузка стола | не менее 140 кг |
| 2.13 | Вес стола (без комплекта съемных приспособлений) | не более 160 кг |
| 3 | Дополнительные технические требования к составным частям и комплектующим |
| 3.1 | Панель стола четырехсекционная, с раздельными ножными секциями с независимой регулировкой положения каждой из них | наличие |
| 3.2 | Панель стола рентгенопрозрачная, со встроенными полозьями-направляющими для размещения кассет с рентгеновской пленкой | наличие |
| 3.3 | Головная и ножные секции - съемные | наличие |
| 3.4 | Ножные секции с возможностью разворота в горизонтальной плоскости | наличие |
| 3.5 | Подушки панели стола: |  |
| 3.5.1 | - съемные, рентгенопрозрачные, антистатические | наличие |
| 3.5.2 | - литые, из вспененного полиуретана, с использованием антибактериальной технологии | наличие |
| 3.5.3 | - толщина | не менее 45 мм |
| 3.6 | Основание стола: |  |
| 3.6.1 | - рамная конструкция из конструкционной стали | наличие |
| 3.6.2 | - подвижное шасси: колеса Ø центральный тормоз | не менее 150 мм наличие |
| 3.6.3 | - кожух из композитного материала | наличие |
| 3.7 | Материал открытых металлических элементов стола, включая крепежные элементы и метизы | нержавеющая сталь |
| 4 | Управление столом |
| 4.1 | Функциональные регулировки стола, осуществляемые гидравлическим ножным приводом при помощи педали: |  |
| 4.1.1 | - min высота панели стола - max высота панели стола | не более 780 мм не более 1080 мм |
| 4.2 | Функциональные регулировки стола, осуществляемые механическим ручным приводом при помощи съемной рукоятки: |  |
| 4.2.1 | - продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург) | не менее - 30º/+ 30º |
| 4.2.2 | Боковой наклон панели (вправо/влево) | не менее 20º/20º |
| 4.3 | Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружин: |  |
| 4.3.1 | - наклон спинной секции (вверх/вниз) | не менее + 75º/- 45° |
| 4.4 | Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи механических зажимов: |  |
| 4.4.1 | - наклон головной секции (вверх/вниз) | не менее + 30º/- 35° |
| 4.4.2 | - наклон ножной секции (вверх/вниз) | не менее + 30º/- 90° |
| 4.5 | Функциональные регулировки стола, осуществляемые механическим ручным приводом при помощи съемной рукоятки: |  |
| 4.5.1 | - подъем встроенного почечного валика (опция) | не менее 140 мм |
| 4.5.2 | - подъем подушек при изломе спинной секции (опция) | не менее 105 мм |
| 5 | Комплект поставки |
| 5.1 | Стол операционный | 2 шт. |
| 5.2 | Комплект съемных приспособлений в составе (на 2 стола): |  |
| 5.2.1 | - наркозный экран (экран для анестезии) | 2 шт. |
| 5.2.2 | -механизм бокового наклона панели | 4 шт. |
| 5.2.3 | -ногодержатели с радиальными зажимами | 4 шт. |
| 5.2.4 | - штатив для длительных вливаний (инфузионная стойка) | 2 шт. |
| 5.2.5 | -емкость с рамочным держателем и комплектом деталей крепления держателя к операционному столу | 2 шт. |
| 5.2.6 | - столик для инъекций (опора для руки) | 4 шт. |
| 5.2.7 | - ремень для фиксации туловища | 2 шт. |
| 5.2.8 | - рукодержатель (фиксатор руки) | 4 шт. |
| 5.2.9 | - держатель рентгеновской кассеты | 2 шт. |
| 5.2.10 | - боковой упор | шт. |

3.Требования к качеству товара (работ, услуг)

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущен не ранее 2015 года.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка товара  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, санитарно-эпидемиологическое заключение, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

Срок гарантии Поставщика на товар не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания обеими сторонами надлежаще оформленного акта ввода в эксплуатацию товара.

В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектного, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, сборки, регулировке или ввода в эксплуатацию, Поставщик обязуется заменить товар своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) календарных дней.

Поставщик обязан осуществить сборку, регулировку, ввод в эксплуатацию и произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации товара.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка товара с вводом в эксплуатацию и обучением персонала осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок (период) поставки товара с вводом в эксплуатацию и обучением персонала: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 1 623 638,00 (один миллион шестьсот двадцать три тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора.

Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора

Цена договора включает стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой товара до места передачи Заказчику,  проведения работ по сборке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучением персонала, устранением неполадок и неисправностей в период гарантийных обязательств,  предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

7. Срок и условия оплаты:

Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата производится по факту поставки и  ввода в эксплуатацию Товара в течение 90 банковских дней с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта ввода в эксплуатацию, но не позднее 31.12.2016 года. При наличии надлежаще оформленных документов на товар.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

- Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

Заседание Закупочной комиссии проводится 07 июля 2016 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе началось в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

# На рассмотрение Закупочной комиссии были представлены заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме следующих участников закупки:

| Наименование участника закупки | ООО «Гукенхаймер-Медицинские Системы» | ООО «Пирамида» |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | № 2 от 05.07.2016 г. 12 ч. 08 мин. (время московское) | № 3 от 06.07.2016 г. 21 ч. 13 мин. (время московское) |

# Члены Закупочной комиссии рассмотрели представленные заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией и, проверив соответствие участников требованиям, установленным в соответствии с  Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «Гукенхаймер-Медицинские Системы» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | № 2 от 05.07.2016 г. 12 ч. 08 мин. (время московское) |
| Место нахождения | 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, дом 115, офис 430 |
| ИНН, ОГРН | ИНН 3849051434 ОГРН 1153850005320 |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г. |
| ГОЛОСОВАЛИ | Допустить участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме, признать участником открытого аукциона в электронной форме «ЗА» единогласно |

| Наименование участника закупки | ООО «Пирамида» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | № 3 от 06.07.2016 г. 21 ч. 13 мин. (время московское) |
| Место нахождения | 630082 г. Новосибирск, ул. Жуковского, дом 98/3 |
| ИНН, ОГРН | ИНН 5402559486 ОГРН 1135476019634 |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г. |
| ГОЛОСОВАЛИ | Допустить участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме, признать участником открытого аукциона в электронной форме «ЗА» единогласно |

Результаты голосования: «За» - единогласно.

В соответствии с п.п 7.4.5, 7.2.4.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | ___________________ | Заместитель председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| Елизавета Алексеевна Лемешкина | __________________ | Член комиссии, секретарь |
| Юлия Владимировна Черепанова | __________________ | Член комиссии |
| Сергей Викторович Витенко | ____________________ | Член комиссии |